[image: image1.jpg]1 58





[image: image2.jpg]I =n T EERAE

PR BN ARINR R R A R RiE D ) B A SRR

EREENE

EF&@%&%H%EW@%@@ WESHT L2y ET=E A0

 mEEIE Exe

$253) A E bozé £§ A8 E

 REERIERS N

HARSE

ik e Tk
fam B L

%%@%>

EEARES|

G A Zoa %%

Y ﬁwf’l
L5y T ek
/gffg ML 2Fh

£ 4md %ﬁ\%

WP %{ﬁ
AR B

;-}M\\ lﬂi’lf:





[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]B4 AR R A
ORI LR A N AR L

(AR A e o
R X Gl AR BT I
LR R, TSGR

R 22 A AR AN

N T AL

i A5





[image: image18.jpg]SRR 2 ST 57

3 MedrilE ‘
T :
TR PIfih ‘

> e T T |
Ty ARG RIT . fral i A 1

BT SN B4 ;s
A, S |

L AR, RERE

ORI, e RIES RS, 21T

2157 82 R PR R

2R IMECH T AR

LK PR (e A
N

\

s
1]





综合应急预案演练方案

一、演练目的

为检验公司对综合应急预案应急处置的快速反应能力，提高救援队伍的协调作战，提高员工自救互救、应急疏散能力，减少或避免危险化学品事故带来的严重后果，把事故损失降低到最低限度，特制定综合应急预案演练方案。

演练日期及内容

演习时间：2026年6月18日上午10:00

演习地点：原料及成品罐区，指挥部设置在原料罐区东侧马路

（演习模拟风向南风，1级）

演练内容：

1.原料初期泄漏控制、消除、现场协调指挥。

2.事故发生后，信息上报程序及现场处置。

3.事故现场警戒、人员疏散引导、伤员救护、自纠互救能力演练。

4.消防系统及洗消器材的使用。

三、模拟原料泄漏火灾和人员中毒事故

临沂瑞丰高分子材料有限公司重大危险源（原料及成品罐区）原料储罐出料管线阀门垫子损坏，物料泄漏火灾事故和人员中毒窒息事故处置。公司启动应急预案组织泄漏抢险过程。

四、演练任务

公司ACR车间负责现场应急处置演练，立即向公司应急指挥中心请求协助，公司领导启动公司生产安全事故应急预案，并组织公司人员对2号原料罐出口上下游气动阀，切断泄漏源并对泄漏点进行处置，人员疏散及对中毒人员实施救援、自救互救的救援过程。

五、演习组织机构

为加强这次演练的组织领导，确保演练工作顺利开展，根据临沂瑞丰高分子材料有限公司生产安全事故应急预案，成立演习组织机构并明确各部门职责，具体安排如下：

应急指挥部  总指挥：唐传训

负责整个演练活动的指挥、协调与调度工作。

副总指挥：马庆春   侯宝金

组织实施生产安全事故应急预案预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练。及时、如实报告生产安全和突发环境事件情况，组织事故抢救。协助总指挥完成指挥工作。总指挥不在现场时，履行总指挥职责。

发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援处置，配合有关部门开展事故调查处理。

通讯联络组  组长：王玉福  成员：电工班人员

接到应急指挥部的指令后，及时向政府有关部门报告，与周边企业及村庄等单位联系，说明事故情况并认真回答各单位提出的问题；负责事故报警和外联工作。

抢险救援组 组长：陈长健  成员：罐区卸料员、当班应急救援人员  

本车间发生生产安全事故后，妥善保护事故现场，立即采取有效措施组织救援，控制事态发展，利用相应物资，尽最大努力将事故消除在初起状态。立即奔赴事故现场，了解掌握事故情况，并及时上报应急指挥部，听从统一调遣。

抢险救援组成员会利用消防设备、应急物资和堵漏设备，按照以人为本，先救人后救物的原则进行救人和应急处置工作。

警戒疏散组  组长：秦成民   成员：生产车间考核员、物资部、技术部成员 

执行并落实应急指挥部的指令，做好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；确保所有人员安全撤离；配合消防队、急救医护人员的工作，保证车辆畅通无阻。派人到主要路口接应消防车队、急救车辆。

物资保障组  组长：齐玉山  成员：物资部仓管人员 

物资保障组在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险物资及设备等工具；根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；根据事故的程度，及时向周边企业联系，寻求应急物资帮助等。

环境监测组  组长：曹洪峰  成员：质检员 

落实并执行应急指挥部的命令，及时准确监测、报告受污染的水、气监测的数据，供应急指挥部做出正确的判断；做好善后监测工作。

8、医疗救护组  组长：耿国中  成员：司机班 

组织救护车俩进入指定地点，组织抢救伤员及时送医。

9、其他人员  安全部人员

负责集合队伍、各参演小组列队。布置会场、应急演练现场摄像拍照、参演人员签到，维持会场秩序等。

MC车间   沈复强

    负责MC车间启动紧急停车程序，平稳停产，撤离现场操作人员
六、演练规则

演练规则是指为确保演练安全而制定的，演练安全既包括演练参与人员的安全，也包括公众和环境的安全。确保演练安全是演练策划过程中的一项极其重要的工作。

1、参与演练的所有人员不得随意进入危险区域，不得指挥他人进入危险区域。

2、演练过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真，特别是在可能使用模拟的方法来提高演练真实程度的地方。

3、演练不应在极端的气候条件进行，不应为了演练需要的情景而污染环境或造成其他次生危害。

4、演练过程中若发生真正紧急情况时可立即终止、取消演练的程序，迅速、明确地通知所有演练人员从演练转到真正的应急救援工作。

七、演练准备

1、现场模拟准备：ACR原料罐区2#原料储罐作为模拟事故现场位置，对泄漏点做好标记。风向：南风；风力1级。

2、物资准备

安全部：条幅，音响，话筒，警戒绳1条

ACR车间：桌椅，对讲机若干部，全封闭防护服2套、铝箔防护服2套，正压式空气呼吸器2套（根据实际情况增加）、扫帚、消防桶、全面罩、防毒口罩若干，担架1副，急救箱1个。

技术部：便携式可燃、有毒气体报警仪2台

3、演练人员统一着工作服，佩戴防护面具。

八、演练步骤

为保证演练顺利进行，所有参演人员9:30到场，逐一检查自己佩戴的劳保及使用的器材完好性，熟悉个人演练程序和环节。

9时40分，参演演练人员进入会场，进行演练签到。

重大危险源原料罐区原料储罐出料管线阀门垫子损坏，物料泄漏火灾和人员中毒窒息事故，巡检人员发现后及时迅速报告，进而开展应急救援的过程。

[解说]：ACR车间当班原料罐区巡检人员耿瑞迎发现2#原料储罐出料口阀门垫子泄漏，大量物料已在罐区围堰内蔓延着火，罐区围堰入口处有人员中毒晕倒，周围1#3#6#原料储罐被流淌火围困，随时有可能发生火灾、爆炸危险，情况万分危急，耿瑞迎立即到卸料棚处通过对讲机向当班值班长逯良安报告。

耿瑞迎：“这是一次演习！2#原料储罐出料口阀门垫子泄漏，大量物料已在罐区围堰内蔓延着火，罐区围堰入口处有人员中毒晕倒，周围1#3#6#原料储罐被流淌火围困，随时有可能发生火灾、爆炸危险，报告完毕。”

逯良安：“收到。做好个人安全防护，尽快实施救援，中控室王玲关闭2#原料储罐出料阀门，耿瑞迎关闭原料罐区循环降温水出口阀，防止物料进入循环降温水池与循环水混合后溢出，连接泡沫栓消防水带，对罐区内流淌火进行覆盖灭火，控制火势。中控室接收到罐区的报警仪报警信号后立即通知安全部在“临沂市危险化学品风险监测预警群”说明报警理由。（如果是夜间，当班值班长直接在风险监测预警群说明报警理由。）

王玲：“收到”。

[解说]：值班长安排完现场应急处置事项后，立即向车间主任陈长健报告。

值班长逯良安：“报告，陈主任，这是一次演习，2#原料储罐出料口阀门垫子泄漏，大量物料已在罐区围堰内蔓延着火，罐区围堰入口处有人员中毒晕倒，周围1#3#6#原料储罐被流淌火围困，随时有可能发生火灾、爆炸危险。报告完毕。”

陈长健：“收到，尽快组织当班应急人员展开救援”。

值班长逯良安：收到。

[解说]：车间主任陈长健随后安排岗位人员开始救援。

陈长健：中控室窦忠锋、牛富满穿戴好隔热防护服、空气呼吸器，携带担架赶赴原料罐区，宋传磊立即赶赴消防泵房室，协助软水操作人员杜振华开启泡沫罐进水阀、泡沫出口阀及消防水进水阀，保证泡沫混合液输出正常，并达到0.6MPa压力；同时开启消防水泵增压；坚守岗位确保消防水泵正常运转、消防水池水量充足；消防泡沫压力满足要求；等待停泵通知。郭小成关闭雨水管网排放口，将事故水切换至应急事故水池。

宋传磊：收到。 
[解说]：陈长健安排完成后立即向唐总汇报。

陈长健：“报告总指挥，这是一次演习！原料罐区2#原料储罐出料口阀门垫子泄漏，大量物料已在罐区围堰内蔓延着火，罐区围堰入口处有人员中毒晕倒，周围1#3#6#原料储罐被流淌火围困，随时有可能发生火灾、爆炸危险。”报告完毕。

唐总指示：“收到，立即启动应急救援预案”。
[解说]：总指挥唐总下令立即启动事故应急救援预案，并安排通知副总指挥马庆春、侯宝金、重大危险源包保负责人和公司应急指挥小组成员赶赴事故现场，各应急救援小组成员佩备防护装备立即到原料罐区东侧马路集合准备实施救援。

马总：“这是一次演习！公司各应急小组注意，请立即组织人员到位，启动公司生产安全事故应急预案二级响应！”

医疗救护组耿国中：医疗救护组收到！

通讯联络组王玉福：通讯联络组收到！

警戒疏散组秦成民：警戒疏散组收到！

物资保障组齐玉山：物资保障组收到！

环境检测组曹洪峰：环境检测组收到！

MC车间主任沈复强：MC车间收到！
[解说]各小组在紧急救援集合点集合完毕后，由现场总指挥统一调度、副总指挥协助安排相应救援任务。

总指挥唐总：2#苯乙烯原料罐管道发生泄漏，有1人轻微中毒，泄漏源未得到有效控制，抢险救援组穿戴好防护用品，携带堵漏工具前去抢修，其他各小组根据预案职责分工，马上展开救援工作！

各应急小组：收到！
马总：警戒疏散组，立即对事故现场进行警戒疏散。

警戒疏散组秦成民：收到！
侯总：通讯联络组，立即联系县应急局、开发区、许家湖镇政府等部门寻求支援。

通讯联络组王玉福：收到！

[解说]：接到命令后，MC车间主任沈复强安排MC车间启动紧急停车程序，立即停车。
警戒疏散组秦成民随即安排MC车间魏述刚、物资部王均林、均化车间段伦强对本部门人员进行疏散撤离。警戒人员刘军山立即做好厂区西马路和厂区南马路警戒，拉起警戒线，阻止无关社会车辆进入；办公楼、宿舍区及其他受影响人员均全部向上风向进行疏散。
通讯联络组王玉福及组员分别向向庐山救援站119请求支援，通告周边企业和村庄通报公司泄漏火灾事故情况做好随时撤离准备。并通知电仪人员坚守配电室，保证正常供电，严防次生灾害事故发生；

医疗救护组耿国中立即向沂水县人民医院120请求救护，并立即将中毒昏迷人员运至安全地带，进行心肺复苏抢救；

环境监测组曹洪峰立即向临沂市环保局沂水分局12369应急监测中心请求支援，并立即组织质检部人员佩戴防毒面具，橡胶手套，安全帽，便携式有毒、可燃气体检测仪对警戒线周围进行不间断检测，严防有毒气体浓度超标而引起人员中毒。

物资保障组齐玉山组织物资保障组人员确保应急救援物资的充足供应。

[解说]其他各小组按现场指挥布署，先后进入救援现场，完成相关任务后陆续向指挥部报告。

警戒疏散组秦成民：“报告马总，现场人员已安全转移至疏散点，厂区周围马路和事故现场已警戒到位，人员及车辆已实施交通管制。”

马总：“收到，继续做好现场警戒！”

通讯联络组王玉福：“报告侯总，通讯联络组已向周边企业及村庄通报事故情况，随时做好人员撤离准备！”

侯总：“收到！实时关注事故救援情况，做好通讯联络工作。”

侯总：“物资保障组，打开物资储备库，随时准备调用应急救援物资！”

物资保障组齐玉山：“物资保障组收到！立即执行。”

[解说]物资保障组齐玉山安排周富华立即赶往物资储备库，打开物资储备库待命，随时准备调用应急物资。

[解说]：抢险救援组陈长健立即安排操作工窦忠锋与牛富满两人穿好隔热防护服、戴好空气呼吸器，拿好担架进入事故现场将中毒人员刘本波救出，抬到上风向阴凉处，接受救治。（主持人念完稍作停顿，等待陈长健安排完成看到人员救出后继续）
[解说]：人员救出后，医疗救护组耿国中安排急救医务人员给中毒人员现场吸入解毒剂并实施心肺复苏急救后，立即安排司机将中毒人员送至沂水县人民医院救治。

心肺复苏过程：（1、操作者用眼光环顾四周，判断周围环境是否安全。2、操作者双膝跪于伤者右侧。3、双手轻拍伤者双肩，并大声呼叫。观察伤者无意识，请求协助，大声呼救“快来人帮忙”。4、一看、二听，三感觉，三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“伤者无呼吸”。5、操作者右手食指和中指指腹沿伤者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm:至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。6、操作者摆放伤者体位，理顺伤者肢体“解开上衣、松腰带，暴露胸部”。7、确定按压部位:右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于伤者胸骨的正上方，双肘关节伸直。利用上身重量垂直下压，胸骨下陷 5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同,按压频率100次/分以上每按压 30次为一组,反复进行，按压的同时小声数数，同时观察面色口唇有无变化。8、将伤者面部侧向一侧，检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。9、压额抬颌，打开气道，下颌角与耳垂的连线与地面垂直。将纱布盖在伤者嘴上，左手捏紧伤者鼻腔，右手拇指、食指捏住伤者下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住伤者嘴，吹气至胸廓隆起，立即松开左手，让胸廓自然回弹。10、口述说明:需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。11、全部操作完成后，再次判断伤者呼吸及颈动脉搏动，直至患者恢复自主呼吸或专业医护人员到达）。

[解说]：抢险救援组陈长健立即安排其他岗位人员进行应急处置。

陈长健：聚合岗位停止上料，各聚合反应釜添加终止剂或冷却水终止反应，防止发生冒釜事故；司书鹏、相成法、孟庆波戴好劳动防护用品，携带聚合岗位应急器材箱内防毒面罩，赶赴原料泄漏现场，打开消防炮及消火栓用消防水对1#3#6#原料储罐进行冷却降温保护，同时对罐区周围喷洒雾状水驱散有毒原料蒸汽，避免原料蒸汽大量挥发聚集，引发人员中毒、爆炸等安全事故。窦忠锋与牛富满两人穿好隔热防护服、戴好空气呼吸器，使用现场消防沙、活性炭对泄露物料进行围堵收集。
[解说]：此次演习模拟：2#原料储罐出料口阀门垫片损坏，发生苯乙烯物料高速泄漏，产生静电积聚引发火灾事故；我公司储存的甲甲酯、苯乙烯、丙烯腈、丁酯等单体原料闪点较低，火灾危险性较大，且所用原料均为有毒、有害、易燃、易爆物料，大量单体蒸汽与空气混合极易引发人员中毒及火灾爆炸事故，一旦发生火灾后果不堪设想，将严重威胁临近原料储罐的安全，必须立即采取有效措施隔离喷水降温，防止原料储罐发生爆炸。所以泄漏火灾事故发生后，我们要立即采取有效控制措施，在最短时间内消除此类重大安全隐患。

[解说]：司书鹏、相成法、孟庆波利用消防水炮不间断的喷洒雾状水驱散罐区周围高浓度苯乙烯单体蒸汽，同时也对抢险人员进行保护。中控室人员刘庆武、房洪刚穿戴好隔热防护服及空气呼吸器等防护用品，携带防爆工具、石墨垫片赶赴原料罐区阀门泄漏现场查看泄漏点情况。（等待刘庆武检查后继续）

[解说]：刘庆武查看泄漏点情况后报告抢险救援组陈长健。

刘庆武：报告陈主任，“2#原料储罐泄漏点火灾已扑灭，出料管阀门垫片损坏，物料还在高速泄漏，报告完毕。”

陈长健：按照既定方案关闭上游阀门更换垫片。

刘庆武：收到。

[解说]：随后两名抢险人员穿戴好防护用品，再次进入泄漏现场实施堵漏抢修，抢修完成后，向车间主任陈长健报告。

刘庆武：“报告陈主任，泄漏点垫片更换完成，险情已排除，报告完毕。”

陈长健：“收到，协助窦忠锋、牛富满对现场泄露物料进行围堵收集”。

刘庆武：收到。

[解说]：随后安全总监侯总指示环境监测组人员耿贵亮、李永富携带便携式有毒气体检测仪进入泄漏现场进行环境监测，监测完成后向副总指挥报告。

耿贵亮：“报告副总指挥，苯乙烯气体浓度0.5mg/m³，检测合格，报告完毕”。 

安全总监侯总：注意安全，继续监测，有异常情况及时汇报。

[解说]：随后陈长健安排软水操作人员杜振华关闭消防水泵，关闭泡沫罐进水阀、泡沫出口阀及消防水进水阀，操作完成后，杜振华通过对讲机报告现场指挥。

杜振华：“报告陈主任，消防水泵已关闭，请指示”。

陈长健：坚守岗位，等待命令。

杜振华：收到。

[解说]：随后抢险救援组陈长健向总指挥报告。

陈长健：报告总指挥，现场险情已排除，请指示！

唐总：安排抢险人员关闭消防水炮，撤离事故现场。

陈长健：收到，各抢险人员关闭消防水炮，撤离事故现场。

[解说]：险情排除后，总指挥唐总立即安排陈长健带领人员用罐区消防水炮和消火栓对原料储罐及围堰内地面进行洗消处理，随后所有参加抢险救援人员利用罐区淋洗器进行物理洗消，消除救援器材和人体的有毒有害物，防止人员中毒和污染事故发生；

唐总：抢险救援组对原料储罐及围堰内地面进行洗消处理，所有参加抢险救援人员利用罐区淋洗器对人体及器材进行物理洗消。

陈长健：收到，所有参加抢险救援人员利用罐区淋洗器进行物理洗消，消除救援器材和人体的有毒有害物，防止人员中毒和污染事故发生。
[解说]器材、人员洗消完成，所有事故水均已进入应急事故水池，未发现事故水外排。环境监测组对周边环境进行了监测，水、大气环境良好，没有对外部环境造成影响，随后现场指挥陈长健向指挥中心报告。

陈长健：“报告总指挥，设备、人员洗消完毕，罐区泄露物料已收集，现场洗消废水已排入事故水池，现场已恢复正常，请指示”。

现场总指挥唐总：收到，清点人数，检查人员到位情况。

陈长健：收到，逯良安,立即清点人数。

逯良安：收到。

[解说]：值班长对本班人员进行清点。各应急小组对本组人员进行清点。

[解说]：经查点，人员全部到位。随后，值班长向陈主任报告。

逯良安：报告陈主任，抢险救援组人员已全部到位。

[解说]：至此演练顺利完成，请各应急小组到会场指定地点集合，查点本组人数后向总指挥汇报人员到位情况：

警戒疏散组秦成民：“警戒疏散组人员全部到位.”

通讯联络组王玉福：“通讯联络组人员全部到位.”

物资保障组齐玉山：“物资保障组人员全部到位.”

环境监测组曹洪峰：“环境监测组人员全部到位.”

医疗救护组耿国中：“医疗救护组人员全部到位.”

抢险救援组陈长健：“抢险救援组人员全部到位.”

[解说]：现场人员列队，请本次应急演练总指挥对本次演练活动做总结点评。

（点评过程......）
演练总指挥点评后，宣布此次应急演练圆满结束。

